План

организационно-технических мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2012-2013г.г.

по МО «Андреевский сельсовет»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Ориентиров. Стоимость работ | Источник финансирования | Ответственный за финансир. | Ответветственный за вып. объем работ | Срок исполнения |
| 1 | Косметический ремонт помещения под скважину | шт. | 1 | 1000 | АНО «Водосн. Андр.сельсовета» | Колбасов С.Н. | Колбасов С.Н. | Май2012 |
| 2 | Обкос водопроводной сети | км. | 8.5  | 2000 | АНО «Водосн. Андр.сельсовета»  | Колбасов С.Н. | Колбасов С.Н | Июль2012 |
| 3 | Ремонт смотровых колодцев | шт. | 5 | 3000 | АНО «Водосн. Андр.сельсовета» | Колбасов С.Н. | Колбасов С.Н. | Сентябрь2012 |
| 4 | Покраска водонапорной башни | шт. | 1 | 10 000 | АНО «Водоснабжение Андреевского сельсовета» | Колбасов С.Н. | Колбасов С.Н. | Август2012 |
| 5 | Проверка приборов учета электроэнергии на водозаборах | шт. | 3 | 2000 | АНО «Водоснабжение Андреевского сельсовета» | Колбасов С.Н. | Колбасов С.Н. | Май 2012 |
| 6 | Ремонт водозаборной колонки | шт. | 2 | 2500 | АНО «Водоснабжение Андреевского сельсовета» | Колбасов С.Н. | Колбасов С.Н. | Июль 2012 |
| 7 | Ремонт водопроводных сетей | км. | 0.05 | 50 000 | Администрация Андреевского сельсовета | Несов А.С. | Несов А.С. | август2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка гидрантов | шт. | 3 | 20 000 | Бюджет МО | Несов А.С. | Несов А.С. | Август2012 |
| 10. | Установка приборов учета воды | Шт. | 2 | 10000 | Бюджет МО | Несов А.С. | Несов А.С. | Июнь 2012 |
| 11. | Приобретение и установка энергосберегающих ламп для уличного освещения | Шт.  | 10 | 8500 | Бюджет МО | Несов А.С. | Несов А.С. | Апрель-май 2012г. |
| 12. | Утепление чердачного перекрытия административного здания | Кв.м. | 124 | 30751 | Бюджет МО 5%Областной бюджет 95% | Несов А.С. | Несов А.С. | 3 вкартал 2012г. |

Глава администрации Андреевского сельсовета А.С. Несов